|  |  |
| --- | --- |
| BVĐK DIỄN CHÂU**TỔ: CUNG ỨNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  Số: 01 /CUNG ỨNG-BVDC |  *Nghệ An, ngày 26 tháng 03 năm 2023* |

 **THÔNG BÁO XIN BÁO GIÁ**

Kính gửi : Các đơn vị cung cấp hàng hóa trang thiết bị Y Tế trên toàn quốc

Hiện tại bệnh viện da khoa Diễn Châu chúng tôi đang cần mua một số trang thiết bị đệ phục vụ công tác khám chữa bệnh. vì vậy tổ cung ứng trang thiết bị y tế BVĐK Diễn châu đăng tại lên trang thông tin điện tự của đơn vị để được các đơn vị bán hàng quan tâm và báo giá hàng hóa lấy đó làm cơ sở làm giá kế hoạch mua hàng hóa của gói thầu. Danh mục hàng hóa cần báo giá như sau:

**Danh mục trang thiết bị 2023 BVĐK Diễn Châu xin báo giá**

| **TT** | **Tên thiết bị** | **Khoa dự trù** | **Đơn vị tính** | **Cấu hình kỷ thuật** | **Tên thương mại** | **Hãng/nước sản xuất** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kìm mang kim nhỏ | Khoa ngoại | Cái | Dài 14cmĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ | Kìm mang kim 14cm | Goldtier - Pakistan | 5 |
| 2 | Phẫu tích nhỏ | Khoa ngoại | Cái | Dài 14cm, không mấuĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ AISI 410 | Phẫu tích không mấu 14cm | Goldtier - Pakistan | 5 |
| 3 | Phẫu tích có mấu nhỏ | Khoa ngoại | Cái | Dài 14cm, có mấuĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ AISI 410 | Phẫu tích có mấu 14cm | Goldtier - Pakistan | 10 |
| 4 | Khay Inox 25\*35 cm | Khoa ngoại | Cái | Kích thước 25x35cmĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ | Khay inox 25x35cm | Goldtier - Pakistan | 10 |
| 5 | Phẫu tích không mấu to | Khoa ngoại | Cái | Dài 18cm, không mấuĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ AISI 410 | Phẫu tích không mấu 18cm | Goldtier - Pakistan | 40 |
| 6 | Kéo to | Khoa ngoại | Cái | Dài 20cm, thẳng/cong, đầu nhọn hoặc đầu tùĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ AISI 420 | Kéo phẫu thuật 20cm | Goldtier - Pakistan | 5 |
| 7 | Pank cong không mấu vừa | Khoa ngoại | Cái | Dài 18cm, cong, không mấuĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ AISI 410 | Panh cong không mấu 18cm | Goldtier - Pakistan | 5 |
| 8 | Hộp đựng bông cồn | Khoa ngoại | Cái | Kích thước 80x80mmĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ | Hộp đựng bông băng 80x80mm | Goldtier - Pakistan | 6 |
| 9 | Gu gặm xương | Khoa ngoại | Cái | Dài 22cm, thẳng/congĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ | Gu gặm xương dài 22cm | Goldtier - Pakistan | 5 |
| 10 | Mũi khoan các loại | Khoa ngoại | Cái | Đường kính từ 2.0mm đến 4.5mmĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ | Mũi khoan các loại | Goldtier - Pakistan | 10 |
| 11 | Kìm cắt vít cỡ lớn | Ngoại | Cái | Dài 57cm, cán vàngĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ | Kìm cắt đinh/vít 57cm | Goldtier - Pakistan | 2 |
| 12 | Hộp Inox tròn Phi 360 | Ngoại | Cái | Phi 36cmĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ | Hộp đựng bông băng | Goldtier - Pakistan | 15 |
| 13 | Bộ đặt NKQ | HSCC | Cái | Gồm 4 lưỡi cong, dùng cho người lớnĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ | Bộ đặt nội khí quản | Goldtier - Pakistan | 2 |
| 14 | Pank Cose | HSCC | Cái | Dài 18cm, thẳng/cong, có mấuĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ AISI 410 | Panh phẫu thuật có mấu 18cm | Goldtier - Pakistan | 20 |
| 15 | Kéo Các loại | HSCC | Cái | Dài 14-18cm, thẳng/cong, đầu nhọn hoặc đầu tùĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ AISI 420 | Kéo phẫu thuật các loại | Goldtier - Pakistan | 20 |
| 16 | Kéo cắt bông | Sản | Cái | Dài 14-16cm, thẳng/cong, đầu nhọn hoặc đầu tùĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ AISI 420 | Kéo phẫu thuật các loại | Goldtier - Pakistan | 3 |
| 17 | Thông đái nữ | Sản | Cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ | Thông tiểu nữ | Goldtier - Pakistan | 10 |
| 18 | Mỏ vịt | Sản | Cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ AISI 304 | Mỏ vịt các cỡ | Goldtier - Pakistan | 50 |
| 19 | Quiret | Sản | Cái | Nạo thai đầu tù, dài 31cmĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ AISI 304 | Nạo thai đầu tù 31cm | Goldtier - Pakistan | 3 |
| 20 | Lưỡi dao lạng da | Ngoại | Cái | Dùng cho dao lạng daĐạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CEChất liệu thép không gỉ | Lưỡi dao lạng da | Goldtier - Pakistan | 5 |

 Kính mời các đơn vị quan tâm và báo giá